## Sheet1
2025年11月份国控断面监测数据
断面名称 | 断面编码 | 任务名称 | 所在水体 | 汇入水体 | 断面类型 | 所属省份 | 考核省份 | 所属流域 | 断面属性 | 是否为饮用水源地 | 是否为南水北调断面 | 采样日期 | 所属分包 | 采样公司 | 分析测站 | 分析测站所属省份 | 所属分析测站 | 水质类别 | 污染指标 | 上月水质类别 | 水深（m） | 河宽（m） | 水温（℃） | 水位（m） | 流量（m³/s） | pH值 | 电导率（ms/m） | 透明度（cm） | 溶解氧（mg/L） | 高锰酸盐指数（mg/L） | 五日生化需氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 石油类（mg/L） | 总氮（mg/L） | 总磷（mg/L） | 叶绿素a（mg/L） | 挥发酚（mg/L） | 汞（mg/L） | 铅（mg/L） | 化学需氧量（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硒（mg/L） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 六价铬（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 硫化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硝酸盐（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 锑（mg/L） | 钼（mg/L） | 铊（mg/L） | 亚硝酸盐（mg/L） | 盐度（‰） | 浊度（NTU） | 审核项目 | 合并情况
大头山水库入库 | 150400_2023 | 【测站】202511 2025年11月国家考核断面采测分离 | 锡泊河 | 英金河 | 河流 | 内蒙古 | 内蒙古自治区 |  |  |  |  | 2025-11-04 10:12:03 |  | 力合科技（湖南）股份有限公司第1包 | 河北省承德生态环境监测中心 | 河北省 |  | Ⅰ类 |  |  | 0.4 | 10.2 | 7.2 | -1 | -1 | 8 | 63.7 | -1 | 11.1 | 1.4 | -1 | 0.03 | -1 | 7.45 | 0.010 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12.0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.5
六大份水文站 | 150400_2019 | 【测站】202511 2025年11月国家考核断面采测分离 | 锡泊河 | 英金河 | 河流 | 内蒙古 | 内蒙古自治区 |  |  |  |  | 2025-11-03 09:23:39 |  | 力合科技（湖南）股份有限公司第1包 | 河北省承德生态环境监测中心 | 河北省 |  | Ⅲ类 |  |  | 0.4 | 20.0 | 6.6 | -1 | -1 | 8 | 63.4 | -1 | 11.1 | 3.6 | -1 | 0.11 | -1 | 10.40 | 0.040 | -1 | -1 | -1 | -1 | 19.0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 31.8